## Table dynamique
Nom | Ville | Accélerateur | Débit max (Gy/min) | Energie Max (KeV) | Liens http
ICPO | Orsay | Synchrocyclotron | (vide) | 230000 | www.francehadron.org/plateforme/ICPO
|  |  | 40 | 76000 | www.francehadron.org/plateforme/ICPO
|  |  | 20 | 201000 | www.francehadron.org/plateforme/ICPO
PAVIRMA I | Clermont | XRAD 320 PXI | 12.5 | 320 | www.francehadron.org/plateforme/pavirma
Pavirma II | Clermont | Tube neutron Sodern | (vide) | 2500 | www.francehadron.org/plateforme/pavirmaII
RadeXp | Orsay | GSM D1 | 18.8 | (vide) | www.francehadron.org/plateforme/radxp
|  | KINETRON | 240000 | 4500 | www.francehadron.org/plateforme/radxp
|  | XRAD 320 PXI | 10 | 160 | www.francehadron.org/plateforme/radxp
|  | SARRP Xtrahl | 13 mA | 220 | (vide)
| Paris | IBL 637 | 30 | (vide) | www.francehadron.org/plateforme/radxp
|  | YXYLON Philips 325 | 10 | 144 | www.francehadron.org/plateforme/radxp
Radiographe | Lyon | Penning | 10 | 3000 | www.francehadron.org/plateforme/radiographe
Radio-Isotope | Grenoble | (vide) | (vide) | (vide) | www.francehadron.org/plateforme/radioisotope
ARRONAX | Nantes | cyclotron Arronax | (vide) | 34000 | www.francehadron.org/plateforme/arronax
|  |  |  | 17000 | www.francehadron.org/plateforme/arronax
|  |  |  | 35000 | www.francehadron.org/plateforme/arronax
|  |  |  | 68000 | www.francehadron.org/plateforme/arronax
|  |  | 100 nA | 70000 | www.francehadron.org/plateforme/arronax
ICO | Nantes | XRAD225Cx | 4 (13 mA) | 225 | (vide)
|  | Faxitron CP160 | 4 | 160 | (vide)
Plateforme Pasteur | Paris | RS320 | (vide) | (vide) | (vide)
AIFIRA | Bordeau | Singletron | (vide) | 3500 | (vide)
Medicyc | Nice | (vide) | 25 uA | (vide) | (vide)
Proteus-One | Nice | (vide) | 150 nA | (vide) | (vide)
Archade-Cyceron | Caen | XRAD225Cx PXI | 13 mA | 225 | (vide)
CERVO Lyon Sud | Lyon | XRAD 320 PXI | 25 | 320 | www.francehadron.org/plateforme/cervo
GANIL-CIMAP-LARIA | Caen | doucle cyclotron | 100 | (vide) | (vide)
|  |  |  | 5700000 | (vide)
|  |  |  | 1000000 | (vide)
CEMHTI | Orléans | Pelletron | 50 uA | 3000 | (vide)
GENEPI2 | Grenoble | (vide) | 10e9 p/s | 15000 | (vide)

## Données
Nom | Ville | Institut | Responsable | Tèl | Mail | Accélerateur | Particules | Ligne | Cabine protégée | Energie min (KeV) | Energie moyenne (KeV) | Energie Max (KeV) | Tension d'obtension de l'energie (KV) | Débit min (Gy/min) | Débit moyen (Gy/min) | Débit max (Gy/min) | Distance Source-Surface (cm) | Champs utilisable à la DSS (cm x cm) | Débit à DSS (Gy:min) | Filtration | Collimation | Protocol dosimétrique utilisé | Cellules in vitro | Petit animale | Anesthesie | Molécules | Passeur d'échantillons | Sources | Sortie | Balayage | Structure temporelle | Monitoring | Dosimétrie associée | Autres modalités | Instrumentation pour manipulation en biologie | Liens http
PAVIRMA I | Clermont | LPC Clermont | Gérard Montarou | 06 07 13 57 55 | montarou@clermont.in2p3.fr | XRAD 320 PXI | Rayons X |  | Oui |  | 80 | 320 |  | 0.01 |  | 12.5 | 50 | 24 x 24 10x10 | 1.1 | Oui | Oui |  | Oui | Oui |  | Oui |  | Tube |  |  |  |  | Comparaison SERVO |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/pavirma
CERVO Lyon Sud | Lyon | Lyon sud | Gersende ALPHONSE | 04.26.23.59.58 | gersende.alphonse@univ-lyon1.fr | XRAD 320 PXI | Rayons X |  | Oui | 5 | 80 | 320 |  |  | 12.5 | 25 | 60 | 24x24 0,5x0,5 |  | Oui | Oui | TRS277 | Oui | Oui | Oui |  |  | Tube |  |  |  |  | Comparaison PAVIRMA I |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/cervo
RadeXp | Orsay | Institut Curie | Frédéric Pouzoulet | 01 69 29 94 92 | Frederic.Pouzoulet@curie.fr | XRAD 320 PXI | Rayons X |  | Oui | 30 | 80 | 160 | 320 | 0.01 | 1 | 10 | 60 | 24x24 0,5x0,6 | 1.02 |  |  | AAPM TG61 (Chambre d’ionisation), triple channel dosimetry (films) | Oui | Oui |  |  |  | Tube | [7 empty] | www.francehadron.org/plateforme/radxp
RadeXp | Orsay | Institut Curie | Frédéric Pouzoulet | 0 69 29 94 92 | Frederic.Pouzoulet@curie.fr | SARRP Xtrahl | Rayons X |  | Oui |  |  | 220 | 220 |  |  | 13 mA | 35 | 10x10 5x5 1x1 0,5x0,5 0,1x0,1 | 3.8 | Oui | Oui | AAPM TG61 (Chambre d’ionisation), triple channel dosimetry (films) | Oui | Oui
RadeXp | Orsay | Institut Curie | Frédéric Pouzoulet | 01 69 29 94 92 | Frederic.Pouzoulet@curie.fr | KINETRON | Electrons |  |  |  |  | 4500 |  | 4 |  | 240000 | [6 empty] | Oui | Oui |  |  |  | Linac |  |  | Pulsée |  |  |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/radxp
RadeXp | Orsay | Institut Curie | Frédéric Pouzoulet | 01 69 29 94 92 | Frederic.Pouzoulet@curie.fr | GSM D1 | Rayons X |  |  |  | 660 |  |  | 0.93 |  | 18.8 | 59 |  | 1.2 | Oui |  | AAPM TG61 (Chambre d’ionisation), triple channel dosimetry (films) | Oui | Oui |  |  |  | C-137 | [7 empty] | www.francehadron.org/plateforme/radxp
RadeXp | Paris | Institut Curie | Frédéric Pouzoulet | 01 69 29 94 92 | Frederic.Pouzoulet@curie.fr | IBL 637 | Rayons X |  |  |  | 660 |  |  | 0.5 | 2 | 30 | [6 empty] | Oui | Oui |  |  |  | C-137 | [7 empty] | www.francehadron.org/plateforme/radxp
RadeXp | Paris | Institut Curie | Frédéric Pouzoulet | 01 69 29 94 92 | Frederic.Pouzoulet@curie.fr | YXYLON Philips 325 | Rayons X |  |  | 30 | 80 | 144 | 320 | 0.01 | 1 | 10 |  |  |  | Oui |  |  | Oui | Oui |  |  |  | Tube |  |  |  |  | Chambre ionisation, cuve à eau |  |  | www.francehadron.org/plateforme/radxp
ICPO | Orsay | Institut Curie | Frédéric Pouzoulet | 01 69 29 94 92 | Frederic.Pouzoulet@curie.fr | Synchrocyclotron | Protons | Y1 |  | 20000 |  | 201000 |  |  | 2 | 20 |  | 12x12 2x2 0,5x0,5 |  |  | Oui |  | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Cyclotron | Air | Diffusé | Continue | Temps réel | TPS | Chaise isocentrique | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/ICPO
ICPO | Orsay | Institut Curie | Frédéric Pouzoulet | 01 69 29 94 92 | Frederic.Pouzoulet@curie.fr | Synchrocyclotron | Protons | Y2 |  | 76000 | 76000 | 76000 |  |  | 18 | 40 |  | 12x12 2x2 0,5x0,6 |  |  | Oui |  | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Cyclotron | Air | Diffusé | Continue | Temps réel | TPS |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/ICPO
ICPO | Orsay | Institut Curie | Frédéric Pouzoulet | 01 69 29 94 92 | Frederic.Pouzoulet@curie.fr | Synchrocyclotron | Protons | Gantry |  | 70000 |  | 230000 | [8 empty] | Oui |  | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Cyclotron | Air | Diffusé | Continue | Temps réel | TPS | Bras isocentrique | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/ICPO
Radiographe | Lyon | IPNL | Michaêl Beuve | 04 72 44 81 47 | michael.beuve@univ-lyon1.fr | Penning | Protons |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  | 2 |  | 10 |  | 2x2 |  |  |  |  | Oui |  |  |  | Oui | Linac | Air | Diffusé | Continue | Temps réel | Dose uniforme à +/- 3% contrôlée par films et profil en fluence. Mesure absolue en fluence | Enceinte thermosatée | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/radiographe
Pavirma II | Clermont | LPC Clermont | Gérard Montarou | 06 07 13 57 55 | montarou@clermont.in2p3.fr | Tube neutron Sodern | Neutrons |  |  |  |  | 2500 | [10 empty] | Oui |  |  |  |  | Tube | [6 empty] | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/pavirmaII
Radio-Isotope | Grenoble | Institut Laue-Langevin | Köster Ulli | 04 76 20 71 54 | koester@ill.fr |  | Neutrons | [18 empty] | Oui | [9 empty] | www.francehadron.org/plateforme/radioisotope
ARRONAX | Nantes | Subatech | Ferid Haddad | 02 51 85 84 67 | haddad@subatech.in2p3.fr | cyclotron Arronax | Protons |  |  | 30000 |  | 70000 |  | quelques pA |  | 100 nA | [6 empty] | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel | Film Gafchromics |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/arronax
ARRONAX | Nantes | Subatech | Ferid Haddad | 02 51 85 84 67 | haddad@subatech.in2p3.fr | cyclotron Arronax | Protons |  |  | 17000 | 17000 | 17000 | [10 empty] | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel | Film Gafchromics |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/arronax
ARRONAX | Nantes | Subatech | Ferid Haddad | 02 51 85 84 67 | haddad@subatech.in2p3.fr | cyclotron Arronax | Deutérons |  |  | 15000 |  | 35000 | [10 empty] | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel | Film Gafchromics |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/arronax
ARRONAX | Nantes | Subatech | Ferid Haddad | 02 51 85 84 67 | haddad@subatech.in2p3.fr | cyclotron Arronax | Alphas |  |  | 68000 | 68000 | 68000 | [10 empty] | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel | Film Gafchromics |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/arronax
ARRONAX | Nantes | Subatech | Ferid Haddad | 02 51 85 84 67 | haddad@subatech.in2p3.fr | cyclotron Arronax | Neutrons |  |  |  |  | 34000 | [10 empty] | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel | Film Gafchromics |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/arronax
ICO | Nantes | CLC R. Gauducheau | Sophie Chiavassa | 02 40 67 99 63 | Sophie.Chiavassa@ico.unicancer.fr | XRAD225Cx | Rayons X |  | Oui | 20 |  | 225 |  | 0.1 |  | 4 (13 mA) | 30.2 |  |  | Oui | Oui | TG398 | Oui | Oui | Oui | Oui |  | Tube |  |  |  |  | Chambres d’ionisation et films EBT3 / calculs Monte Carlo | Système d’imagerie RX 2D/3D
ICO | Nantes | CLC R. Gauducheau | Sophie Chiavassa | 02 40 67 99 63 | Sophie.Chiavassa@ico.unicancer.fr | Faxitron CP160 | Rayons X |  |  |  |  | 160 |  | 0.08 |  | 4 | 90 | 60 x 60 |  |  | Oui | [6 empty] | Tube
Archade-Cyceron | Caen | Cyceron | Anne-Marie FRELIN-LABALME | 02 31 45 45 30 | anne-marie.frelin@ganil.fr | XRAD225Cx PXI | Rayons X |  | Oui | 20 |  | 225 |  |  |  | 13 mA |  | 10 x 10 |  |  | Oui |  | Oui | Oui | Oui |  |  | Tube | Air |  |  |  | x
Plateforme Pasteur | Paris | Institut Pasteur | Claire MALLET | 01 44 38 92 27 | claire.mallet@pasteur.fr | RS320 | Rayons X | [20 empty] | Tube
AIFIRA | Bordeau | CENBG | Philippe Barberet |  | barberet@cenbg.in2p3.fr | Singletron | Protons |  |  | 800 |  | 3500 | [10 empty] | Oui |  |  |  |  | Linac |  | Balayé |  | Temps réel |  | Microfaisceau
Medicyc | Nice | Centre Antoine Lacassagne | Joël Herault | 04 92 03 10 80 | joel.herault@nice.unicancer.fr |  | Protons | Traitement | [5 empty] | 10 nA |  | 25 uA |  | 6x6 | [9 empty] | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel | Chambres à transmission
Medicyc | Nice | Centre Antoine Lacassagne | Joël Herault | 04 92 03 10 80 | joel.herault@nice.unicancer.fr |  | Deutérons | Traitement | [5 empty] | 10 nA |  | 25 uA |  | 6x6 | [9 empty] | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel | Chambres à transmission
Proteus-One | Nice | Centre Antoine Lacassagne | Joël Herault | 04 92 03 10 80 | joel.herault@nice.unicancer.fr |  | Protons | Traitement | [7 empty] | 150 nA | [11 empty] | Cyclotron | Air | Balayé | Pulsée |  |  | Bras isocentrique
Proteus-One | Nice | Centre Antoine Lacassagne | Joël Herault | 04 92 03 10 80 | joel.herault@nice.unicancer.fr |  | Protons | Recherche | [7 empty] | 150 nA | [11 empty] | Cyclotron | Air | Balayé | Pulsée |  |  | Bras isocentrique
GANIL-CIMAP-LARIA | Caen | DSM/IN2P3-INP (CEA/CNRS) | Florent Durantel | 02 31 45 49 35 | durantel@ganil.fr | doucle cyclotron | Carbone | D1 HE |  |  | 1140000 |  |  | 0.5 | 2 | 100 | 9 | 50x50 |  |  |  |  | Oui |  |  | Oui | Oui | Cyclotron | Air | Balayé et diffusée | Pulsée | Temps réel |  |  | Laboratoire bio complet
GANIL-CIMAP-LARIA | Caen | DSM/IN2P3-INP (CEA/CNRS) | Florent Durantel | 02 31 45 49 35 | durantel@ganil.fr | doucle cyclotron | Carbone | D1 SME |  |  | 156000 |  |  | 0.5 | 2 | 100 | 9 | 50x51 |  |  |  |  | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Balayé | Pulsée | Temps réel |  |  | Laboratoire bio complet
GANIL-CIMAP-LARIA | Caen | DSM/IN2P3-INP (CEA/CNRS) | Florent Durantel | 02 31 45 49 35 | durantel@ganil.fr | doucle cyclotron | autres ions lourds | D1 HE |  | 1140000 |  | 5700000 |  | 0.5 | 2 | 100 | 9 | 50x52 |  |  |  |  | Oui |  |  | Oui | Oui | Cyclotron | Air | Balayé et diffusée | Pulsée | Temps réel |  |  | Laboratoire bio complet
GANIL-CIMAP-LARIA | Caen | DSM/IN2P3-INP (CEA/CNRS) | Florent Durantel | 02 31 45 49 35 | durantel@ganil.fr | doucle cyclotron | autres ions lourds | D1 SME |  | 156000 |  | 1000000 |  | 0.5 | 2 | 100 | 9 | 50x53 |  |  |  |  | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Balayé | Pulsée | Temps réel |  |  | Laboratoire bio complet
CEMHTI | Orléans |  |  |  |  | Pelletron | Protons |  |  | 300 |  | 3000 |  | 3 nA |  | 50 uA |  | 1x1 0,03x0,03 | [9 empty] | Linac |  | Diffusé
CEMHTI | Orléans |  |  |  |  | Pelletron | Deutérons |  |  | 300 |  | 3000 |  | 3 nA |  | 50 uA |  | 1x1 0,03x0,03 | [9 empty] | Linac |  | Diffusé
GENEPI2 | Grenoble | LPSC/IN2P3 |  |  |  |  | Neutrons |  |  |  | 3000 | 15000 |  |  | 3.10e8 p/s | 10e9 p/s |  | 2x2 | [9 empty] | Linac |  | Diffusé | Pulsée | Temps réel | Detecteur semi-conducteur, contrôle sur feuille (Al)

## DPCache_Données
Nom | Ville | Accélerateur | Particules | Energie Max (KeV) | Débit max (Gy/min) | Cellules in vitro | Petit animale | Anesthesie | Molécules | Passeur d'échantillons | Sources | Sortie | Balayage | Structure temporelle | Monitoring | Autres modalités | Instrumentation pour manipulation en biologie | Liens http
PAVIRMA I | Clermont | XRAD 320 PXI | Rayons X | 320 | 12.5 | Oui | Oui |  | Oui |  | Tube | [5 empty] | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/pavirma
CERVO Lyon Sud | Lyon | XRAD 320 PXI | Rayons X | 320 | 25 | Oui | Oui | Oui |  |  | Tube | [5 empty] | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/cervo
RadeXp | Orsay | XRAD 320 PXI | Rayons X | 160 | 10 | Oui | Oui |  |  |  | Tube | [6 empty] | www.francehadron.org/plateforme/radxp
RadeXp | Orsay | SARRP Xtrahl | Rayons X | 220 | 13 mA | Oui | Oui
RadeXp | Orsay | KINETRON | Electrons | 4500 | 240000 | Oui | Oui |  |  |  | Linac |  |  | Pulsée |  |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/radxp
RadeXp | Orsay | GSM D1 | Rayons X |  | 18.8 | Oui | Oui |  |  |  | C-137 | [6 empty] | www.francehadron.org/plateforme/radxp
RadeXp | Paris | IBL 637 | Rayons X |  | 30 | Oui | Oui |  |  |  | C-137 | [6 empty] | www.francehadron.org/plateforme/radxp
RadeXp | Paris | YXYLON Philips 325 | Rayons X | 144 | 10 | Oui | Oui |  |  |  | Tube | [6 empty] | www.francehadron.org/plateforme/radxp
ICPO | Orsay | Synchrocyclotron | Protons | 201000 | 20 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Cyclotron | Air | Diffusé | Continue | Temps réel | Chaise isocentrique | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/ICPO
ICPO | Orsay | Synchrocyclotron | Protons | 76000 | 40 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Cyclotron | Air | Diffusé | Continue | Temps réel |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/ICPO
ICPO | Orsay | Synchrocyclotron | Protons | 230000 |  | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Cyclotron | Air | Diffusé | Continue | Temps réel | Bras isocentrique | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/ICPO
Radiographe | Lyon | Penning | Protons | 3000 | 10 | Oui |  |  |  | Oui | Linac | Air | Diffusé | Continue | Temps réel | Enceinte thermosatée | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/radiographe
Pavirma II | Clermont | Tube neutron Sodern | Neutrons | 2500 |  | Oui |  |  |  |  | Tube | [5 empty] | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/pavirmaII
Radio-Isotope | Grenoble |  | Neutrons | [5 empty] | Oui | [8 empty] | www.francehadron.org/plateforme/radioisotope
ARRONAX | Nantes | cyclotron Arronax | Protons | 70000 | 100 nA | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/arronax
ARRONAX | Nantes | cyclotron Arronax | Protons | 17000 |  | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/arronax
ARRONAX | Nantes | cyclotron Arronax | Deutérons | 35000 |  | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/arronax
ARRONAX | Nantes | cyclotron Arronax | Alphas | 68000 |  | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/arronax
ARRONAX | Nantes | cyclotron Arronax | Neutrons | 34000 |  | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel |  | Laboratoire bio complet | www.francehadron.org/plateforme/arronax
ICO | Nantes | XRAD225Cx | Rayons X | 225 | 4 (13 mA) | Oui | Oui | Oui | Oui |  | Tube |  |  |  |  | Système d’imagerie RX 2D/3D
ICO | Nantes | Faxitron CP160 | Rayons X | 160 | 4 | [5 empty] | Tube
Archade-Cyceron | Caen | XRAD225Cx PXI | Rayons X | 225 | 13 mA | Oui | Oui | Oui |  |  | Tube | Air
Plateforme Pasteur | Paris | RS320 | Rayons X | [7 empty] | Tube
AIFIRA | Bordeau | Singletron | Protons | 3500 |  | Oui |  |  |  |  | Linac |  | Balayé |  | Temps réel | Microfaisceau
Medicyc | Nice |  | Protons |  | 25 uA | [5 empty] | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel
Medicyc | Nice |  | Deutérons |  | 25 uA | [5 empty] | Cyclotron | Air | Diffusé | Pulsée | Temps réel
Proteus-One | Nice |  | Protons |  | 150 nA | [5 empty] | Cyclotron | Air | Balayé | Pulsée |  | Bras isocentrique
Proteus-One | Nice |  | Protons |  | 150 nA | [5 empty] | Cyclotron | Air | Balayé | Pulsée |  | Bras isocentrique
GANIL-CIMAP-LARIA | Caen | doucle cyclotron | Carbone |  | 100 | Oui |  |  | Oui | Oui | Cyclotron | Air | Balayé et diffusée | Pulsée | Temps réel |  | Laboratoire bio complet
GANIL-CIMAP-LARIA | Caen | doucle cyclotron | Carbone |  | 100 | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Balayé | Pulsée | Temps réel |  | Laboratoire bio complet
GANIL-CIMAP-LARIA | Caen | doucle cyclotron | autres ions lourds | 5700000 | 100 | Oui |  |  | Oui | Oui | Cyclotron | Air | Balayé et diffusée | Pulsée | Temps réel |  | Laboratoire bio complet
GANIL-CIMAP-LARIA | Caen | doucle cyclotron | autres ions lourds | 1000000 | 100 | Oui |  |  | Oui |  | Cyclotron | Air | Balayé | Pulsée | Temps réel |  | Laboratoire bio complet
CEMHTI | Orléans | Pelletron | Protons | 3000 | 50 uA | [5 empty] | Linac |  | Diffusé
CEMHTI | Orléans | Pelletron | Deutérons | 3000 | 50 uA | [5 empty] | Linac |  | Diffusé
GENEPI2 | Grenoble |  | Neutrons | 15000 | 10e9 p/s | [5 empty] | Linac |  | Diffusé | Pulsée | Temps réel